## SCI-SHS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO FLACSO 2018 - 2020
BOMBA DE INCENDIOS (NFPA20) DE ACUERDO NFPA 25 |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN
20.1 | INSPECCIÓN | Temperatura de la caseta de la bomba. Rango Adecuado (4-21ºC)
20.2 |  | Lectura de manómetros de presión en la línea de succión. Rango Adecuado (0-100psi)
20.3 |  | La succión y descarga de las bombas y válvulas de paso están totalmente abiertas.
20.4 |  | La tubería esta libre de filtraciones.
20.5 |  | La lectura del manómetro en la línea del sistema es normal. Rango Adecuado (125 psi-130 psi)
20.6 |  | El depósito de succión tiene el nivel de agua requerido.
20.7 |  | Las válvulas de prueba de flujo de agua en posición cerrada.
20.8 |  | La luz piloto del regulador de encendido está iluminada.
20.9 | PRUEBA | Registrar la presión de arranque de la bomba
20.10 |  | Registrar las lecturas del manometro de presión de succión y de descarga del sistema.
20.11 |  | Inspeccionar por ruidos o vibraciones inusuales.
20.12 |  | Ajustar las tuercas de los sellos de empaquetadura si es necesario.
20.13 |  | Observar el tiempo que toma el motor para acelerar a velocidad plena.
20.14 |  | Prueba de funcionamiento
Sistema de Rociadores Automaticos (NFPA 13) de acuerdo NFPA 25 |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
13.1 | INSPECCIÓN | Válvulas de control.
13.2 |  | Manómetros.
13.3 |  | Dispositivo de alarma de flujo de agua.
13.4 |  | Dispositivo de alarma de supervisión de válvula.
13.5 |  | Conexiones del cuerpo de bomberos.
13.6 |  | Rociadores
13.7 |  | Rociadores de repuesto
13.8 |  | Cartel informativo.
13.9 |  | Tubos y conexiones.
13.10 | PRUEBA | Dispositivos de alarma de flujo de agua.
13.11 |  | Dispositivo de señal supervisión de válvulas.
13.12 |  | Drenaje principal.
13.13 |  | Prueba del estado de la válvula.
13.14 |  | Manometros.
Sistema de Tubería Vertical y Mangueras de acuerdo a Norma NFPA 25 |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
14.1 | INSPECCIÓN | Gabinetes.
14.2 |  | Válvulas para mangueras.
14.3 |  | Tuberías.
14.4 |  | Conexiones de mangueras.
14.5 |  | Boquillas de mangueras.
14.6 |  | Aviso de información de diseño hidráulico.
14.8 | PRUEBA | Dispositivos de alarma de flujo de agua.
14.9 |  | Dispositivo de señal supervisión de válvulas.
14.10 |  | Dispositivo de almacenamiento de mangueras.
14.11 |  | Prueba del estado de la válvula.
14.12 |  | Prueba del drenaje principal.
Código Nacional de Alarmas de Incendios y Señalización Norma NFPA 72
ITEMS | DESCRIPCIÓN
72.1 | INSPECCIÓN | Equipo de control Fusibles.
72.2 |  | Equipos de interfaz.
72.3 |  | Suministro de energía principal.
72.4 |  | Baterías
72.5 |  | Señales de falla de unidad de control de alarma de incendios.
72.6 |  | Dispositivos iniciadores, detectores de humo.
72.7 |  | Dispositivos de flujo de agua.
72.8 |  | Aparatos de notificación de alarma.
72.9 |  | Aparatos de notificación audible indicadores de salida.
72.10 | PRUEBA | Fusibles.
72.11 |  | Equipos de interfaz.
72.12 |  | Suministro de energía principal.
72.13 |  | Baterias
72.14 |  | Dispositivos iniciadores, detectores de humo.
72.15 |  | Aparatos de notificación audible indicadores de salida.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CONDENSADOR. |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
1.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Tarjetas de control.
1.2 |  | Medición de carga de gas refrigerante.
1.3 |  | Condiciones ambientales en la que se encuentra el equipo.
1.4 |  | Control de nivel de aceite.
1.5 |  | Tablero eléctrico y medición de carga electrica.
1.6 |  | Revisión de componentes de control: Válvulas de expansión, solenoides, presostatos, termostatos.
1.7 |  | Funcionamiento de motor ventilador.
1.8 |  | Limpieza de serpentin del condensador.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EVAPORADOR. |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
2.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Inspeccion de termostatos.
2.2 |  | Limpieza de filtros de aire.
2.3 |  | Inspección de funcionamiento del blower.
2.4 |  | Inspección y limpieza de serpentin del evaporador.
2.5 |  | Revisión del funcionamiento del control maestro.
2.6 |  | Inspección de desagüe de las unidades.
SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
3.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Revisión LIMPIEZA / CAMBIO filtros de suministro de aire
3.2 |  | Engrase de chumaseras
3.3 |  | Revisión de bandas de transmisión.
3.4 |  | Inspección de tableros eléctricos
3.5 |  | Limpieza del área de equipos.
3.6 |  | Limpieza de rejillas de suministro y de extracción.
3.7 |  | Revisión programación PLC
SISTEMA DE AGUAS ALBAÑAL (Servidas) |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
4.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Limpieza de bombas.
4.2 |  | Inspección de tuberias
4.3 |  | Inpección de tablero eléctrico.
4.4 |  | Inspección de controles automáticos (flotadores).
4.5 |  | Medición de carga eléctrica.
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS. |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
5.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Limpieza de bombas.
5.2 |  | Inspección de tuberias
5.3 |  | Inpección de tablero eléctrico.
5.4 |  | Inspección de controles automáticos (flotadores).
5.5 |  | Medición de carga eléctrica.
SISTEMA DE AGUAS DEL NIVEL FREATICO |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
6.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Limpieza de bombas.
6.2 |  | Inspección de tuberias
6.3 |  | Inpección de tablero eléctrico.
6.4 |  | Inspección de controles automáticos (flotadores).
Mantenimiento de válvulas de control
6.5 |  | Medición de carga eléctrica.
SISTEMA AGUA POTABLE |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
7.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Revisión y control de fugas
Reparación tubería cuarto de bombas F1
Cambio de control automático función alterna de bombas.
7.2 |  | Ajuste de piezas
7.3 |  | Inspección de tuberias de evacuación
7.4 |  | Inspección de tablero eléctrico de bombas
7.5 |  | Inspección de Cisterna
7.6 |  | Inspección de las válvulas de control de Cisterna.
7.7 |  | Calibracion de PLC

## HVAC
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO FLACSO 2018 - 2020
BOMBA DE INCENDIOS (NFPA20) DE ACUERDO NFPA 25 |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN
20.1 | INSPECCIÓN | Calor adecuado de la caseta de la bomba,
20.2 |  | Lectura de manómetros de presión en la línea de succión.
20.3 |  | La succión y descarga de las bombas y válvulas de paso están totalmente abiertas.
20.4 |  | La tubería esta libre de filtraciones.
20.5 |  | La lectura del manómetro en la línea del sistema es normal.
20.6 |  | El depósito de succión tiene el nivel de agua requerido.
20.7 |  | Las válvulas de prueba de flujo de agua en posición cerrada.
20.8 |  | La luz piloto del regulador de encendido está iluminada.
20.9 | PRUEBA | Registrar la presión de arranque de la bomba
20.10 |  | Registrar las lecturas del manometro de presión de succión y de descarga del sistema.
20.11 |  | Inspeccionar por ruidos o vibraciones inusuales.
20.12 |  | Ajustar las tuercas de los sellos de empaquetadura si es necesario.
20.13 |  | Observar el tiempo que toma el motor para acelerar a velocidad plena.
20.14 |  | Prueba de funcionamiento
Sistema de Rociadores Automaticos (NFPA 13) de acuerdo NFPA 25 |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
13.1 | INSPECCIÓN | Válvulas de control.
13.2 |  | Manómetros.
13.3 |  | Dispositivo de alarma de flujo de agua.
13.4 |  | Dispositivo de alarma de supervisión de válvula.
13.5 |  | Conexiones del cuerpo de bomberos.
13.6 |  | Rociadores
13.7 |  | Rociadores de repuesto
13.8 |  | Cartel informativo.
13.9 |  | Tubos y conexiones.
13.10 | PRUEBA | Dispositivos de alarma de flujo de agua.
13.11 |  | Dispositivo de señal supervisión de válvulas.
13.12 |  | Drenaje principal.
13.13 |  | Prueba del estado de la válvula.
13.14 |  | Manometros.
Sistema de Tubería Vertical y Mangueras de acuerdo a Norma NFPA 25 |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
14.1 | INSPECCIÓN | Gabinetes.
14.2 |  | Válvulas para mangueras.
14.3 |  | Tuberías.
14.4 |  | Conexiones de mangueras.
14.5 |  | Boquillas de mangueras.
14.6 |  | Aviso de información de diseño hidráulico.
14.8 | PRUEBA | Dispositivos de alarma de flujo de agua.
14.9 |  | Dispositivo de señal supervisión de válvulas.
14.10 |  | Dispositivo de alamcenamiento de mangueras.
14.11 |  | Prueba del estado de la válvula.
14.12 |  | Prueba del drenaje principal.
Código Nacional de Alarmas de Incendios y Señalización Norma NFPA 72
ITEMS | DESCRIPCIÓN
72.1 | INSPECCIÓN | Equipo de control Fusibles.
72.2 |  | Equipos de interfaz.
72.3 |  | Suministro de energía principal.
72.4 |  | Baterías
72.5 |  | Señales de falla de unidad de control de alarma de incendios.
72.6 |  | Dispositivos iniciadores, detectores de humo.
72.7 |  | Dispositivos de flujo de agua.
72.8 |  | Aparatos de notificación de alarma.
72.9 |  | Aparatos de notificación audible indicadores de salida.
72.10 | PRUEBA | Fusibles.
72.11 |  | Equipos de interfaz.
72.12 |  | Suministro de energía principal.
72.13 |  | Baterias
72.14 |  | Dispositivos iniciadores, detectores de humo.
72.15 |  | Aparatos de notificación audible indicadores de salida.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CONDENSADOR. |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
1.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Tarjetas de control.
1.2 |  | Medición de carga de gas refrigerante.
1.3 |  | Condiciones ambientales en la que se encuentra el equipo.
1.4 |  | Control de nivel de aceite.
1.5 |  | Tablero eléctrico y medición de carga electrica.
1.6 |  | Revisión de componentes de control: Válvulas de expansión, solenoides, presostatos, termostatos.
1.7 |  | Funcionamiento de motor ventilador.
1.8 |  | Limpieza de serpentin del condensador.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EVAPORADOR Y FAN COIL |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
2.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Inspeccion de termostatos.
2.2 |  | Limpieza de filtros de aire.
2.3 |  | Inspección de funcionamiento del blower.
2.4 |  | Inspección y limpieza de serpentin del evaporador.
2.5 |  | Revisión del funcionamiento del control maestro.
2.6 |  | Inspección de desagüe de las unidades.
SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN MECÁNICA |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
3.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Revisión LIMPIEZA / CAMBIO filtros de suministro de aire
3.2 |  | Engrase de chumaseras
3.3 |  | Revisión de bandas de transmisión.
3.4 |  | Inspección de tableros eléctricos
3.5 |  | Limpieza del área de equipos.
3.6 |  | Limpieza de rejillas de suministro y de extracción.
3.7 |  | Revisión programación PLC
SISTEMA DE AGUAS ALBAÑAL (Servidas) |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
4.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Limpieza de bombas.
4.2 |  | Inspección de tuberias
4.3 |  | Inpección de tablero eléctrico.
4.4 |  | Inspección de controles automáticos (flotadores).
4.5 |  | Medisión de carga eléctrica.
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS. |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
5.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Limpieza de bombas.
5.2 |  | Inspección de tuberias
5.3 |  | Inpección de tablero eléctrico.
5.4 |  | Inspección de controles automáticos (flotadores).
5.5 |  | Medisión de carga eléctrica.
SISTEMA DE AGUAS DEL NIVEL FREATICO |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
6.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Limpieza de bombas.
6.2 |  | Inspección de tuberias
6.3 |  | Inpección de tablero eléctrico.
6.4 |  | Inspección de controles automáticos (flotadores).
Mantenimiento de válvulas de control
6.5 |  | Medisión de carga eléctrica.
SISTEMA HIDROSANITARIO |  |  | 2018 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ITEMS | DESCRIPCIÓN
7.1 | INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | Revisión y control de fugas
Reparación tubería cuarto de bombas F1
Cambio de control automático función alterna de bombas.
7.2 |  | Ajuste de piezas
7.3 |  | Inspección de tuberias de evacuación
7.4 |  | Inspección de tablero eléctrico de bombas
7.5 |  | Inspección de Cisterna
7.6 |  | Inspección de las válvulas de control de Cisterna.
7.7 |  | Calibracion de PLC